## Časť A
VÝKAZ VÝMER
STAVBA : časť A Rozšírenie kamerového systému v obci Čaklov - prepojenie na pult centralizovanej ochrany
P.č. | NÁZOV- popis položky | M.J. | POČET M.J. | CENA v € bez DPH za M.J. | CENA v € bez DPH za požadovaný počet M.J.
1. | Dátový spoj | ks | 1 |  | 0
2. | Záložný zdroj k dátovému spoju s funkciou UPS | ks | 2 |  | 0
3. | Konzola so zinkovou úpravou pre dátový spoj | ks | 2 |  | 0
4. | Akumulátor 12v/ 17Ah | ks | 6 |  | 0
5. | PTZ otočná IP kamera | ks | 5 |  | 0
6. | NVR 32 kanálový sieťový záznamník | ks | 1 |  | 0
7. | HDD 2TB 24/7 | ks | 2 |  | 0
8. | Držiak PTZ kamery s boxom pre tochnológiu | ks | 5 |  | 0
9. | Hybridný optický kábel | m | 800 |  | 0
10. | Špirálová kotva | ks | 30 |  | 0
11. | Optická spojka | ks | 2 |  | 0
12. | WDM média convertor- pár | ks | 5 |  | 0
13. | Poe splitter | ks | 5 |  | 0
14. | USB ovládač joy- stick | ks | 3 |  | 0
15. | Záložný zdroj pre napájanie kamier | ks | 1 |  | 0
16. | 19" dátový rozvádzač 12U | ks | 1 |  | 0
17. | 19" dátový rozvádzač 22U | ks | 1 |  | 0
18. | 16- portový switch 100/ 1000- 1U | ks | 1 |  | 0
19. | LAN kábel cat. 5e | m | 100 |  | 0
20. | Média convertor s SFP vstupom | ks | 4 |  | 0
21. | SFP WDM modul | ks | 4 |  | 0
22. | Inštalácia dátového spoja | ks | 2 |  | 0
23. | Montážne práce na optickej technológii | hod | 8 |  | 0
24. | UPS záložný zdroj 3000VA | ks | 1 |  | 0
25. | Ventilačná jednotka | ks | 1 |  | 0
26. | RJ 45x 24 patch panel 1U | ks | 1 |  | 0
27. | Optická patch panel 24x SC | ks | 1 |  | 0
28. | Napájací panel 8x 230V | ks | 1 |  | 0
29. | HDMI kábel 15m | ks | 3 |  | 0
30. | Inštalácia optického vedenia | ks | 1 |  | 0
31. | FTTx box/ organizér zvarov | ks | 5 |  | 0
32. | Podružný inštalačný materiál | ks | 1 |  | 0
33. | Inštalácia PTZ kamery | ks | 5 |  | 0
34. | Inštalácia konzoly pre dátový spoj | ks | 2 |  | 0
35. | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0
36. | Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky | ks | 1 |  | 0
|  |  | Spolu bez DPH |  | 0
STAVBA : Časť B Rozšírenie kamerového systému
P.č. | NÁZOV- popis položky | M.J. | POČET M.J. | CENA v € bez DPH za M.J. | CENA v € bez DPH za požadovaný počet M.J.
1. | FULL HD IP kamera | ks | 4 |  | 0
2. | PTZ IP kamera | ks | 1 |  | 0
3. | Hybridný optický kábel | m | 900 |  | 0
4. | Skrinka pre technológiu kamery | ks | 5 |  | 0
5. | Optický prevodník- pár | ks | 5 |  | 0
6. | Kábel FTP samonosný s lankom | m | 400 |  | 0
7. | PoE injektor | ks | 5 |  | 0
8. | Inštalácia káblových rozvodov | ks | 1 |  | 0
9. | Práce na optickej technológii | ks | 1 |  | 0
10. | Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenia do trvalej prevádzky | ks | 1 |  | 0
11. | Inštalácia kamery | ks | 5 |  | 0
12. | Prvá odborná prehliadka a skúška | ks | 1 |  | 0
13. | Zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0
14. | Pomocný montážny materiál | ks | 1 |  | 0
15. | Práce s vysokozdvižnou plošinou | ks | 1 |  | 0
|  |  | Spolu bez DPH |  | 0
Rekapitulácia |  |  | Cena bez DPH v € | DPH 20% v € | Cena spolu s DPH v €
STAVBA : časť A Rozšírenie kamerového systému v obci Čaklov - prepojenie na pult centralizovanej ochrany |  |  | 0 | 0 | 0
STAVBA : Časť B Rozšírenie kamerového systému |  |  | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  | 0 | 0 | 0